采 购 方 案

项目名称：明珠产业园一、二期消防水炮等系统维修工程消防水炮功能性检测

预算金额：6万元

采购方式：市场询价

项目概况：明珠产业园一、二期消防水炮等系统年久失修，存在较大消防安全隐患。根据公司要求，需要进行系统维修。使用消防水炮系统有1#、2#、3#、5#厂房一层，共设置消防水炮126台。消防水炮是否仍满足使用功能，需要进行功能性检测，拟按总数量约10%进行检测，共检测消防水炮12台（每栋楼检测3台），以分析消防水炮是否满足使用功能还是需要更换。经汇同物业、设计等单位多方市场了解，暂按5000元/台确定预算价。检测预算价6万元。

一、采购要求

1、维修方案：

详见附件明珠产业园一、二期消防水炮等系统维修工程设计方案

- 检测内容：本次消防水炮功能性检测包括1#、2#、3#、5#厂房一层消防水炮共126台，拟按总数量10%进行功能性检测，共检测消防水炮12台（每栋楼检测3台）。每台消防水炮（含相关附属设施）功能检测招标限价5000元，12台检测招标限价合计招标限价6万元。详见采购需求表。

- 3、采购需求表

明珠产业园一、二期消防水炮等系统维修工程消防水炮功能性检测采购需求表

| 序号 | 设备名称 | 单位（台、套） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水炮（含相关附属设施） | 套（台） | 12 | 中标人根据检测报告结果，提供书面消防水炮维修更换建议： 1、消防水炮建议维修使用。 2、消防水炮建议全部更换。 |

二、报价要求

1、上表货物数量为暂定需求量，所有投标人均须按此数量报价，报价分每台消防水炮（含相关附属设施）的功能性检测的投标单价及乘以12台的合计总价，最终结算价以投标单价乘以委托人的实际委托数量。

2、上表货物数量不作为实际合作的依据，采购人保留对合作需求量、施工期进行调整或取消的权利。

3、投标人应对现场进行勘察，统一按招标清单数量进行报价，采购人在实际委托检测过程中有权对上述数量予以增加或减少，但是供货人不得对采购需求表、报价和其他条款作出任何改变。

4、根据检测报告结果，提供书面消防水炮维修或更换建议：

（1）消防水炮（含相关附属设施）建议维修使用。

（2）消防水炮（含相关附属设施）建议全部更换。

5、自甲方通知取样消防防水炮（含相关附属设施）至向委托人交付科学、客观、公正的检测报告及书面建议时间为7个工作日。

三、付款方式

按合同约定时间内提供科学、客观、公正的检测报告及书面建议后一次性付清。

四、采购程序及评定标准

参加报价的检测机构在规定时间内进行报价，采用最低价中标方式。

五、报价要求

1、报价依据：按功能性检测内容自主报价。

2、报价时间：2023年12月8日上午9:30

六、其它相关要求

1、投标单位在投标时须携带投标报价文件、投标代表人授权书、投标代表人身份证原件及复印件（附件一、附件二）。

2、中标单位应自收到我公司《中标通知书》后三日内到我公司洽谈签订合同事宜，并严格按我公司要求开展工作。

附件：

- 报价表格式

项目名称：明珠产业园一、二期消防水炮等系统维修工程消防水炮功能性检测

服务商公章：

日期：

报价书格式

| 序号 | 名称 | 检测内容 | 检测设备 | 委托数量（套） | 投标单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水炮（含相关附属设施） | 水炮功能性测试、组件故障情况。（包括但不限于：水炮外观检查、旋转灵活度、功能测试、控制组件测试等） | 组件及相关专业设备 | 12 |  |  |
| 投标总价： 元（人民币大写，含税） |  |  |  |  |  |  |

- 备注：报价书的投标单价为总价依据，投标报价不得高于招标限价，投标单价应包含：消防水炮（含相关附属设施）由委托人指定地点的登高机械、拆装复位、搬运（含二次搬运）、运输、检测、出具科学、客观、公正的检测报告、书面建议、税金、劳保基金、利润等所有费用。

- 二、授权书

本授权书声明：（服务商名称）授权（服务商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与报价、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。服务商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效，直至合同履约完成。

法人代表身份证明扫描件或影印件：

法人代表联系方式：          （请填写手机号码）

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商签章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的服务商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2.法定代表人参加谈判的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件或影印件。